（适用于不进行资格预审的公开招标项目）

辽宁省政府采购项目

服务类公开招标

招标文件

项目名称：无线电监测技术设施运维及测试验证服务

项目编号：LNZC2021-0479(1)

编制单位：辽宁省公共资源交易中心(辽宁省政府采购中心)

目  录

第一章 投标人须知	3

第二章 投标文件内容及格式	16

第三章 服务需求	41

第四章 评标方法	50

第五章 政府采购合同条款及格式	73

# 第一章 投标人须知

一 投标人须知表

| 条款号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 采购人 | 名 称：辽宁省重大技术装备战略基地建设工程中心 地 址：辽宁省沈阳市皇姑区黄河北大街113号 联系人：李春明 电 话：024-86278070 |
| 1.2 | 采购代理机构 | 名 称：辽宁省公共资源交易中心（辽宁省政府采购中心） 地 址：沈阳市皇姑区崇山中路109号（百鸟公园东侧大楼） 联系人：张俊杰 电 话：024-23447739 |
| 1.3.4 | 合格供应商还要满足的其它资格条件 | 无 |
| 1.3.5 | 是否为专门面向中小企业采购 | 否 |
| 1.3.6 | 是否有政府强制采购的节能产品 | 没有 |
| 1.4 | 是否允许联合体投标 | 否 |
| 1.4.8 | 联合体投标的其他资格要求 | 无 |
| 2.2 | 项目预算金额、最高限价 | 预算金额：500000元 最高限价：详见投标人须知表下方分“包详细信息表” |
| 4 | 计量单位 | 中华人民共和国法定计量单位 |
| 6.1 | 现场考察、开标前答疑会 | 不组织 |
| 11.3 | 样品或演示 | 不需要提供样品 不需要提供演示 |
| 12.1 | 投标报价货币要求 | 所有投标均按人民币货币进行报价。 |
| 13.1 | 投标保证金 | 1、投标保证金金额：详见采购公告 2、投标保证金到账时间：递交投标文件截止时间前 3、投标保证金缴纳方式：电汇/保函/支票/现金 保证金收款人银行信息：详见采购公告 4、保证金退还方式：网上自动退款 5、保证金退还咨询电话：024-23447726 6、其它：无 （注：财政部门鼓励采用保函的方式递交投标保证金，具体办理流程参阅辽宁政府采购网） |
| 15.1 | 投标有效期 | 90日历日 |
| 16.1 | 投标文件及电子文档份数 | 正本1份,副本4份 电子文档1份 |
| 18.1 | 递交投标文件截止时间、地点 | 详见招标公告，以招标公告规定时间、地点为准。 |
| 20.1 | 开标时间、地点 | 详见招标公告，以招标公告规定时间、地点为准。 |
| 21 | 评标委员会组成 | 评标委员会由采购人代表1人，评审专家4人组成，共5人。 |
| 25.1 | 样品的评审方法以及评审标准 演示的评审方法及评审标准 | 详见评标办法 |
| 27.2 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 29.2 | 推荐中标候选人的数量 | 1 |
| 31 | 确定中标人的方式 | 详见评标办法 |
| 35.1 | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金 |
| 36 | 采购代理服务费 | 本项目不收取采购代理服务费 |
| 39.3 | 质疑 | 1.投标人对招标文件中的采购需求、供应商资格条件、技术和商务条款、评审方法和评审标准提出的询问及质疑，应向采购人提出。 采购人质疑经办人：李春明 电 话:024-86278070 2.投标人对采购项目操作流程提出的询问、质疑，应向辽宁省公共资源交易中心（辽宁省政府采购中心）提出。 采购中心质疑经办人：黄睿 王怡然 康震 周璐 电话：024-23447736 024-23447737 024-23447785 024-23447750 3.质疑函的内容、格式：应符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定和财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式。 4.投标人应在法定质疑期内一次性针对同一采购程序环节提出质疑，否则针对再次提出质疑将不予接收。（采购程序环节分为：招标公告、招标文件、招标过程、中标结果） |

包详细信息表

| 包号 | 分包产品名称 | 最高限价(元) | 保证金（元） | 评审办法 | 价格打分法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LNZC2021-0479(1)-1 | 无线电监测技术设施运维及测试验证服务 | 500000 | 10000.00 | 综合评分法 | 最低价优先法 |

二 总则

1.采购人、采购代理机构及投标人

1.1采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人见投标人须知表1.1条。

1.2采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构，本项目的采购代理机构见投标人须知表1.2条。

★1.3投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。本项目的投标人及其投标服务须满足以下条件：

1.3.1在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。

1.3.2符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门关于政府采购的有关规定。

1.3.3以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.4符合投标人须知表1.3.4条中规定的资格条件。

1.3.5若投标人须知表1.3.5条中写明专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业且所投产品为非中小企业产品，其投标将被认定为投标无效。

1.3.6若投标人须知表1.3.6款中写明采购服务所伴随的货物为财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的品目清单中属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，如投标人所投伴随的货物不具备依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，其投标将被认定为投标无效。

★1.4如投标人须知表1.4条中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.4.2联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.4.3采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。

1.4.5大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

1.4.6联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照较低的资质等级确定联合体的资质等级。

1.4.7以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动。

（2）联合体中标的，联合体各方应共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

1.4.8对联合体投标的其他资格要求见投标人须知表1.4.8条。

★1.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，其相关投标将被认定为投标无效。

★1.6为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动，否则其投标将被认定为投标无效。

★1.7投标人在投标过程中不得向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其将被认定为投标无效。

2.资金来源

2.1本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

★2.2项目预算金额和分项或分包最高限价见投标人须知表2.2条。

★2.3投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

3.语言文字

除专用术语外，与投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

★4.计量单位

除投标人须知表4条中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

★5.投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与投标有关的费用。

6.现场考察、开标前答疑会

6.1投标人须知表6.1条规定组织现场考察或开标前答疑会的，采购人按规定的时间、地点组织投标人现场考察或开标前答疑会，或者在领取招标文件期限截止后以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

6.2由于未参加现场考察或标前答疑而导致对项目实际情况不了解，影响技术文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担相应后果。

6.3现场考察及参加标前答疑会所发生的费用及一切责任由投标人自行承担。

7.适用法律

本项目的采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门关于政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

三 招标文件

8.招标文件构成

8.1招标文件内容如下:

- 投标人须知

第二章 投标文件内容及格式

第三章 服务需求

第四章 评标方法

第五章 政府采购合同条款及格式

★8.2投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款等。如投标人没有按照招标文件要求提交资料，或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，可能导致其投标被认定为投标无效。

9.招标文件的澄清与修改

9.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布变更公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

9.2澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有招标文件的收受人具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构回函确认。

四 投标文件的编制

10.投标范围

10.1项目有分包的，投标人可对招标文件其中某一个分包或几个分包进行投标。

★10.2投标人应当对所投分包在招标文件“服务需求”中所列的所有服务内容进行投标，如仅响应分包中某一部分内容，其该包投标将被认定为投标无效。

10.3无论招标文件第三章 服务需求中是否要求，投标人所投的服务均应符合国家强制性标准。

11.投标文件构成

★11.1投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件。投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、其它材料三部分。具体见第二章 投标文件内容及格式。

★11.2投标人应按招标文件提供的格式编写投标文件。招标文件提供标准格式的按标准格式填列，未提供标准格式的可自行拟定。

11.3样品或演示要求详见投标人须知表11.3条。

★12.投标报价

12.1所有投标均按投标人须知表12.1条中要求货币进行报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第三条的规定，为保证公平竞争，如有服务主体部分的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。

12.2投标人应按招标文件要求在相关表格中标明投标服务及伴随货物的单价和总价，并由法定代表人（非法人组织的负责人）或其委托代理人签署。

12.3投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

12.4每种服务只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。

12.5除非招标文件另有规定，报价原则上精确到小数点后两位。

★13.投标保证金

13.1投标人应提交投标人须知表13.1条中规定的投标保证金，并作为其投标的一部分。

13.2投标保证金缴纳人、招标文件领取人、投标登记人和投标人必须为同一组织机构或联合体内不同成员单位，否则将视同未按招标文件规定交纳投标保证金。

13.3投标人存在下列情形的，投标保证金不予退还:

（1）在投标有效期内，投标人撤销投标的;

（2）中标后不按本须知第34条的规定与采购人签订合同的;

（3）中标后不按本须知第35条的规定提交履约保证金的;

（4）中标后不按本须知第36条的规定缴纳采购代理服务费的;

（5）存在其他违法违规行为的。

13.4联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

13.5投标保证金的退还

13.5.1中标人应在与采购人签订合同之日起5个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金退还手续。

13.5.2未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告公布之日起5个工作日内无息退还。投标人应及时联系保证金收受机构办理退还投标保证金手续。

13.5.3投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，投标人应自采购人或者采购代理机构收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金退还手续。

13.5.4政府采购投标担保函不予退回。

13.6因投标人自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担相应责任。

★14.证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件

14.1投标人应提交证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

14.2上条所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据。

★15.投标有效期

15.1投标应在投标人须知表15.1条中规定的投标有效期内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

15.2在特殊情况下，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。投标人可以拒绝延长投标有效期的要求，其投标保证金将及时无息退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

16.投标文件的签署及规定

16.1投标人应按投标人须知表16.1款中的规定，准备和递交投标文件正本、副本和电子文档。

★16.2每份投标文件封皮须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

★16.3投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人的法定代表人（非法人组织负责人）或经其正式委托代理人按招标文件规定在投标文件上签字或盖章，并加盖单位印章。委托代理人须持有书面的“法定代表人（非法人组织负责人）授权委托书”，并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人（非法人组织负责人）或其委托代理人在每一修改处签字。投标文件的副本可采用正本的复印件。

五 投标文件的递交

★17.投标文件的密封和标记

17.1投标人应将投标文件密封，将正本和所有的副本、电子文档密封，并进行包封。

17.2 所有包装封皮上均应：

（1）注明项目名称、项目编号、包号、投标人名称。

（2）加盖投标人单位公章。

17.3如果投标人未按上述要求密封，其投标文件将被拒绝接收。

★18.投标截止

18.1投标人应在投标人须知表18.1中规定的递交投标文件截止时间前，将投标文件递交到投标人须知表18.1中规定的地点。

18.2采购人和采购代理机构有权按本须知的规定，延迟投标截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

★19. 投标文件的接收、修改与撤回

19.1在投标截止时间后送达的投标文件，采购人和采购代理机构将拒绝接收。

19.2采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，并向投标人出具以下签收回执。

接收投标文件回执单

| 项目编号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 投标人名称 |  |
| 递交时间 |  |
| 接收单位 |  |
| 接收人签字 |  |

19.3递交投标文件以后，如果投标人要进行修改或撤回投标，须提出书面申请并在投标截止时间前送达开标地点，投标人对投标文件的修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记。采购人和采购代理机构将予以接收，并视为投标文件的组成部分。否则，修改后的投标文件或撤回行为无效。

19.4在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

19.5 采购人和采购代理机构对所接收并当众宣读投标内容的投标文件概不退回。

六 开标及评标

★20.开标

20.1采购人和采购代理机构将按投标人须知表20.1条中规定的开标时间和地点组织公开开标并邀请所有投标人代表参加。

投标人不足 3 家的，不得开标。评标委员会成员不得参加开标活动。

20.2开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经记录后，由采购人或采购代理机构当众拆封投标文件，宣读投标人名称、投标价格及招标文件规定的内容。对于投标人在投标截止时间前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

未宣读投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

20.3采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。投标人未参加开标或未签字确认的，视同认可开标结果。

20.4投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

★21.组建评标委员会

按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关规定依法组建评标委员会，负责本项目评标工作。本项目评标委员会组成详见投标人须知表21条。

★22.资格审查

22.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人的资格进行审查，投标人应按照第二章《投标文件内容及格式》中的相应要求提交资格证明材料。未通过资格审查的投标人不能进入评标，其投标将被认定为投标无效；通过资格审查的投标人不足3家的，不得评标。

22.2采购人或采购代理机构将在递交投标文件截止时间前一个工作日至资格性审查结束前的期间内查询投标人的信用记录。投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

22.2.1不良信用记录指：投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

22.2.2 查询及记录方式：采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。

在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。

投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

★23.符合性审查

符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。投标人应按照第二章《投标文件内容及格式》中的相应要求，提交符合性证明材料。未通过符合性审查的投标人不能进入下一阶段评审，其投标将被认定为投标无效；通过符合性审查的投标人数量不足3家的，不得作进一步的比较和评价。

★24.投标文件的澄清

24.1在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，其投标将被作为无效投标处理。

24.2投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

24.3投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为投标无效。

24.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。提交证明材料的合理时间按第四章 评标方法规定执行。

25样品及演示

25.1投标人须知表11.3条中要求投标人提供样品的，按照投标人须知表25.1条中样品的评审方法以及评审标准进行评审。

25.2采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标人同意后自行处理；对于中标人提供的样品，应当按招标文件规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。具体内容见投标人须知表11.3条。

25.3演示的评审方法以及评审标准具体内容见投标人须知表25.1条。

★26.投标无效

26.1在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会将审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

实质性要求是指招标文件中带有★号标识内容（包括本级及其下级编号中所有内容）等文字说明的要求。

对招标文件的实质性要求进行响应是指与招标文件中带有★号标识内容的文字说明、条条、条件和规格等要求相符。

如果投标文件没有对招标文件的实质性要求进行响应，将作为无效投标处理，投标人不得再对投标文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求、投标文件内容及财政主管部门指定媒体发布的相关信息。

26.2如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：

（1）未按招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（3）投标人的报价超过了招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（5）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

（6）与其他投标人串通投标，或者与采购人串通投标；

（7）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）属于法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形；

27.比较与评价

27.1经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

27.2评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知表27.2条中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见第四章 评标方法：

（1）最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

（2）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

27.3 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，对于非专门面向中小企业的项目，在满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》，或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人， 其投标报价扣除 6-10%后参与评审。具体详见第四章 评标方法。

27.4 依据财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的品目清单和国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书实施政府优先采购。具体优先采购办法详见第四章 评标方法。

27.5依据财政部 国务院扶贫办《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27 号）的规定，对于聘用建档立卡贫困人员物业公司的项目，在满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《聘用建档立卡贫困人员物业公司声明函》的投标人，对其投标报价扣除后参与评审。对具体办法详见第四章 评标方法。

27.6根据财政部、辽宁省财政厅相关规定，对于列入《辽宁省创新产品和服务目录》内的产品、服务实施政府优先采购。具体优先采购办法详见第四章 评标方法。

★28.废标

出现下列情形之一，将导致项目废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件做实质性响应的投标人不足3家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

29.中标候选人的推荐原则及标准

29.1除第32条规定外，评标委员会将根据评标标准，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，推荐中标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算数修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排序。报价相同的，按第四章评标办法规定执行。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按第四章评标办法规定执行。

29.2评标委员会将根据评标标准，按投标人须知表29.2条中规定的数量推荐中标候选人。

29.3因推荐中标候选人名单产生其他问题，由评标委员会集体研究处理。

★30.保密原则

30.1评标将在严格保密的情况下进行。

30.2有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评审文件、评标情况和评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

七 确定中标

31.确定中标人

由采购人或者采购人委托评标委员会按照投标人须知表31中规定的方式确定中标人。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

★32.采购任务取消

因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何供应商中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

33.中标通知书

33.1采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在辽宁政府采购网及其地方分网媒体上公告中标结果。同时向中标人发出中标通知书。

33.2中标通知书是合同的组成部分。

★34.签订合同

34.1中标人应当自发出中标通知书之日起 30 日内，与采购人签订书面合同。

34.2招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件。

34.3中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

★35.履约保证金

35.1中标人应按照投标人须知表35.1条规定向采购人缴纳履约保证金。

35.2 如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为拒绝签订合同并放弃中标资格，中标人的投标保证金将不予退还。在此情况下，采购人可确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

★36.采购代理服务费

中标人须按照投标须知表36条规定，向采购代理机构支付采购代理服务费。

37.廉洁自律规定

37.1 采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、投标人恶意串通操纵政府采购活动。

37.2 采购代理机构工作人员不得接受采购人或者投标人组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者投标人报销应当由个人承担的费用。

38.人员回避

投标人认为采购人及其相关人员有法律法规所列与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

39.质疑与接收

39.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

39.2质疑投标人应按照财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式（详见辽宁政府采购网）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑投标人将依法承担不利后果。

39.3采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见投标人须知表39.3条。

40.履约验收

本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照政府采购相关法律法规以及《辽宁省政府采购履约验收管理办法》（辽财采〔2017〕603号）的要求进行验收。

# 第二章 投标文件内容及格式

一、投标文件、电子文档的外封面、封口、封皮及目录

| 序号 | 内容 | 所属包号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件、电子文档的外封面及封口 | 所有包 |
| 2 | 投标文件的封皮 | 所有包 |
| 3 | 投标文件的目录 | 所有包 |

二、资格证明材料（有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审）

| 序号 | 资格证明材料 | 所属包号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照或事业单位法人证书或执业许可证等证明文件复印件或自然人的身份证明复印件 | 所有包 |
| 2 | 法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书（自然人投标的无需提供） | 所有包 |
| 3 | 法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书（授权委托人参加投标的须提供） | 所有包 |
| 4 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函 | 所有包 |
| 5 | 开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳税收的缴款凭据复印件 | 所有包 |
| 6 | 开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳社会保障资金的缴款凭据复印件 | 所有包 |
| 7 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函 | 所有包 |
| 8 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 | 所有包 |
| 9 | 信用记录 | 所有包 |

三、符合性证明材料（有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审）

| 序号 | 符合性证明材料 | 所属包号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 所有包 |
| 2 | 开标一览表(投标总价) | 所有包 |
| 3 | 服务价格明细表 | 所有包 |
| 4 | 商务条款偏离表 | 所有包 |
| 5 | 服务需求响应表 | 所有包 |

四、其他材料（如有，请提供；如未提供，投标文件不作无效处理）

| 序号 | 其他材料 | 所属包号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监狱企业证明文件 | 所有包 |
| 2 | 中小企业声明函 | 所有包 |
| 3 | 制造商企业（单位）类型声明函 | 所有包 |
| 4 | 残疾人福利性单位声明函 | 所有包 |
| 5 | 列入《辽宁省创新产品和服务目录》内的产品、服务的证明材料 | 所有包 |

重要提示：

1、投标人提供的证明材料，除需要投标人填报或有特殊说明外，均须按要求提供。

2、投标人在编制投标文件时，对于给定格式的文件内容，必须按照给定的标准格式进行填报；对于没有给定标准格式的文件内容，可以由投标人自行设计。

3、投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的材料不是中文时，应附中文译本，并加盖公章（自然人投标的，无需加盖单位公章，需要签字）。

4、“资格证明材料”所列内容即为采购项目的资格审查条件，有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审。

5、“符合性证明材料”所列内容即为采购项目的符合性审查条件，有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审。

6、“其他材料”

（1）综合评分法：投标人可就招标文件要求以及评分细则中各项要求提供相应材料。

（2）最低评标价法：投标人可就招标文件要求提供相应材料。

一、投标文件、电子文档的外封面及封口

投标文件、电子文档外封面、封口格式

封面格式：

投标文件/电子文档 所投包号：第 包 项目名称： 项目编号： 投标人名称（加盖单位公章）

封口格式：

——于 年 月 日 时之前不准启封（公章）——

二、投标文件的封皮

投标文件的封皮

投  标  文  件

所投包号：第  包

项目名称：

项目编号：

投标人名称 ：

三、投标文件的目录

目  录

一、资格证明材料

……

二、符合性证明材料

……

三、其它材料

……

我单位的投标文件由资格证明材料、符合性证明材料和其它材料三部分组成，在此加盖单位公章并由法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人签字，保证投标文件中所有材料真实、有效。

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

四、营业执照或事业单位法人证书或执业许可证等证明文件复印件或自然人的身份证明复印件

五、法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书（自然人投标的无需提供）

法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书

姓名：        ，性别：        ，出生日期：         ，现任职务：       ，系            （投标人名称）的法定代表人（或非法人组织负责人）。

特此证明。

（※法定代表人（或非法人组织负责人）身份证正、反面复印件※）

投标人名称（加盖单位公章）：

日期：

六、法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书（授权委托人参加投标的须提供）

法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书

单位名称：

法定代表人（或非法人组织负责人）姓名：         身份证号码：

住所地：

授权委托人姓名：                                   身份证号码：

工作单位：

住址：                                         电话：

现委托           就（项目编号、项目名称、包号）投标中，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于   年   月   日签字或盖章生效，无转委托，特此声明。

（※授权委托人身份证正、反面复印件※）

委托人（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）（签字或盖章）：

授权委托人（签字或盖章）：

详细通讯地址：                            邮政编码 ：

传        真：                            电     话：

日        期:

七、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函

（格式自拟）

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

八、开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳税收的缴款凭据复印件

九、开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳社会保障资金的缴款凭据复印件

十、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函

（格式自拟）

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

十一、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（采购人或采购代理机构名称）  ：

在本项目递交投标文件截止时间前，我单位参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的重大违法记录；通过“信用中国”(网站：www.creditchina.gov.cn/)、“中国政府采购网”（网站www.ccgp.gov.cn）等渠道查询，我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如发现我单位提供的声明函不实时，我单位将按照《政府采购法》有关提供虚假材料的规定，接受处罚。

特此声明。

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

十二、信用记录

十三、投标函

投标函

（采购人或采购代理机构）：

根据贵方(项目名称)项目的招标公告(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（名称、地址）提交下述文件正本   份、副本  份及电子文档  份，并以  形式出具的金额为     人民币元的投标保证金。

据此，签字代表宣布同意如下：

- 本项目投标总价详见开标一览表。

- 本投标有效期为自递交投标文件截止之日起90日历日。

（3）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话）。

（4）在规定的开标时间后，遵守招标文件中有关保证金的规定。

（5）我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，我方不是采购代理机构的附属机构。

（6）在领取中标通知书的同时按招标文件规定的形式，向采购代理机构一次性支付采购代理服务费（适用于中标人支付采购代理服务费情形）。

（7）按照贵方可能要求，提供与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

（8）按照招标文件的规定履行合同责任和义务。

（9）我方承诺投标文件中的证明材料真实、合法、有效。

其他事项：                                                      。

与本项目有关的一切往来通讯请寄

地址：                              传真：

电话：                              电子邮件：

法定代表人（非法人组织负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：

投标人名称（加盖单位公章）：

投标人开户银行（全称）：

投标人银行账号：

日    期：

十四、开标一览表(投标总价)

开标一览表

包号：                                                  报价单位：元（人民币）

| 服务名称 | 投标总价(小写) | 投标总价(大写) | 投标保证金 | 履约期限 | 履约地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.此表中，投标总价应和分项报价表的总价相一致。

2.本表除在投标文件中装订外，还须用小信封单独密封、标记，在递交投标文件的同时递交一份，以供唱标之用。

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

十五、服务价格明细表

服务价格明细表

包号：                                                    报价单位：

| 序号 | 服务名称 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |  |

注：1.此表中，总价应和开标一览表的投标总价相一致。

2.本表可根据实际情况进行拓展。

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

十六、商务条款偏离表

商务条款偏离表

包号：

| 序号 | 招标文件的商务条款 （实质性要求及重要指标用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。） | 投标文件响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 履约期限： |  |  |  |
|  | 履约地点： |  |  |  |
|  | 付款方式及条件： |  |  |  |
|  | 验收标准： 验收程序： 验收报告： 组织验收主体：本项目的履约验收工作由采购人依法组织实施。 |  |  |  |
|  | 质量保证期：（ ）年 |  |  |  |
|  | 保修期内上门免费服务，终身维修，提供配件：（ ）年 |  |  |  |
|  | 热线支持： 现场支持：（ ）小时内响应；（ ）小时内到达 |  |  |  |
|  | 售后服务网络： |  |  |  |
|  | 维修技术人员及设备方面的保证措施及收费标准的要求： |  |  |  |
|  | 备品备件供应及优惠价格要求： |  |  |  |
|  | 培训人员现场培训（操作、维护等）： |  |  |  |
|  | 系统扩展、升级服务要求： |  |  |  |
|  | 其它 | 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 |  |  |

填表要求：

1．“投标文件响应内容”一栏由投标人按照招标文件要求填写，进行响应。

2．“偏离程度”一栏根据“投标文件响应内容”与招标文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“偏离说明”一栏由投标人对偏离的情况做详细说明。

4. 此表为范本格式，具体填报以第三章‘采购需求’中的内容为准。

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

十七、服务需求响应表

服务需求响应表

| 包号/序号： 服务内容： |
| --- |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 按服务需求填写 |  |  |  |  |
| 其它 | 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 |  |  |  |

填表要求：

1．“投标文件响应内容”一栏由投标人按照招标文件要求填写并进行逐项响应。

2．“偏离程度”一栏根据“投标文件响应内容”与招标文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“偏离说明”一栏由投标人对偏离的情况做详细说明。

4. 此表为范本格式，具体填报以第三章‘采购需求’中的内容为准。

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

十八、监狱企业证明文件

十九、中小企业声明函

中小企业声明函(工程、服务)

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定，本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业(或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接)。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下：

1.(标的名称)，属于(采购文件中明确的所属行业)；承建(承接)企业为(企业名称)，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

2.(标的名称)，属于(采购文件中明确的所属行业)；承建(承接)企业为(企业名称)，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)：

日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

二十、制造商企业（单位）类型声明函

制造商企业（单位）类型声明函

本企业（单位）作为       单位的         项目的伴随货物制造商，参加政府采购活动。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）以及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的有关规定，作出如下声明：

本企业（单位）为       （请填写：中型、小型、微型）企业。

本企业（单位）         （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

本企业（单位）         （请填写：是、不是）残疾人福利性单位。

本次投标提供的伴随货物（详见下表）是本企业（单位）制造的。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

| 序号 | 品 名 | 数量 | 规格 型号 | 生产 厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 投标文件中所提供的以上产品为本企业生产的产品，如有虚假，我公司承担由此产生的一切后果。 |

注：投标人所投产品为其它企业生产时须提供此声明函，仅作为价格扣除条件。

制造商名称（加盖单位公章）：

日 期：

二十一、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的     项目采购活动，提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：供应商为非残疾人福利性单位的，无需填写此声明函。

投标人名称（加盖单位公章）：

日 期：

二十二、列入《辽宁省创新产品和服务目录》内的产品、服务的证明材料

# 第三章 服务需求

商务条款偏离表

| 包号 | 1包 |
| --- | --- |
| 序号 | 招标文件的商务条款 （实质性要求及重要指标用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。） | 投标文件响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 |
| ★1 | 履约期限： | 合同签订后1年 |  |  |  |
| ★2 | 履约地点： | 辽宁省重大技术装备战略基地建设工程中心 |  |  |  |
| ★3 | 付款方式及条件： | 服务满半年，中验合格后支付合同金额50%，服务期满验收合格后支付合同金额50%。 |  |  |  |
| ★4 | 验收标准： 验收程序： 验收报告： | 按照辽宁省政府采购履约验收管理办法的通知(辽财采[2017]603号)标准执行,。 |  |  |  |
|  | 组织验收主体： | 本项目的履约验收工作由采购人依法组织实施。 |  |  |  |

服务需求响应表

| 品目号：1-1 服务内容：无线电监测技术设施运维及测试验证服务 |
| --- |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 按 服 务 需 求 填 写 | 1、总体要求 中标方负责完成辽宁省无线电监测站下述运维范围内移动站等相关设备的巡检、日常维护和测试验证等工作，保障监测系统正常运行，消除安全隐患，尽可能快的修复系统故障，并承担期间产生的费用。 2、服务范围和服务期限 2.1服务期限：合同签订后一年 2.2服务范围：包括移动无线电监测系统3台套、可搬移无线电监测系统10台套、分立无线电监测设备12台套。具体项目详见附表一。 3、服务要求 3.1服务体系要求 3.1.1中标方应具备完善组织架构，明确运维岗位、人员配置、岗位职责及岗位要求，确保运维职责清晰明确。 3.1.2合同签订后30个自然日之内，中标方须提供详细的《服务方案》和《实施计划》，提交辽宁省无线电监测站进行审核确定。《服务方案》应针对每一个服务对象提供针对性的《XXX系统（设备）运维方法》《XXX系统（设备）运维检查记录单》。 3.1.3为保障项目运维质量，中标方应提供定期检查维护制度、检查报告制度等相关质量管理制度。 3.2巡检 每3个月开展1次，总计4次；最后一次巡检服务必须在服务到期前1个月内完成。每次巡检，提前1周告知招标方巡检日期和行程安排；巡检完成后1周内，提交《第N次巡检服务报告》，汇报设备、系统运行情况，并提出升级、改造、更换、优化等建议和方案。招标方可根据需要，视情况增加或修改部分巡检内容。 3.3日常维护 每个月开展1次，总计12次。每个月底前提交《XX月份日常维护报告》，汇报维护内容。 3.4无线电监测保障服务 服务期限内，需配合站内技术人员进行未经批准使用的无线电台站、查处5G干扰保障服务、全年考试保障任务、重大活动保障服务，查处航空GPS无人机反制保障服务、突发事件保障任务等全年无线电相关工作，并按照采购人要求工作，接受采购人管理。 3.4.1未经批准使用的无线电台站保障服务 运维服务人员需熟练操作打击黑广播查找黑广播监测车及手持测向定位设备，配合监测站工作人员进行工作，出现故障时能够及时解决。 3.4.2查处5G干扰保障服务 运维服务人员需熟练操作无线电干扰查处监测测向设备，配合监测站工作人员进行工作，出现故障时能够及时解决，保障任务开展。 3.4.3考试保障服务 运维服务人员需熟练操作压制设备及无线电监测车保障考试，配合监测站工作人员进行工作，出现故障时能够及时解决，要求技术人员需配备考试保障专用设备3套，保障任务开展。 3.4.4查处航空GPS无人机反制保障服务 运维服务人员需熟练操无线电干扰查处监测测向设备，配合监测站工作人员进行工作，出现故障时能够及时解决，保障任务开展。 3.4.5重大活动保障服务 提供专项、重大无线电保障等技术协助服务，到达现场协助设备值守并全程保障任务顺利完成，并提供监测工作记录，监测数据管理服务。 3.5人员要求和驻场服务 3.5.1运维服务人员需能熟练操作使用移动无线电监测站、可搬移无线电监测系统、分立无线电监测设备，无线电监测保障任务设备。 提供技术人员2 - 6人，具有从事无线电管理或运维服务工作经验，需提供人员名单。 ★3.5.2需派遣1名维护能力全面、现场处理问题能力强的技术人员提供驻场服务。招标方有权要求中标方更换驻场技术人员，中标方在接到招标方通知后2天内完成人员更换。中标方更换驻场人员须经招标方同意后方可更换。驻场人员须具备较强的组织纪律性和大局意识，善于沟通协调，有较丰富的无线电监测工作经验；具备较为扎实的无线电通信、无线电监测理论知识，熟悉和精通常用监测设备及系统的维护保养能力，能够快速判读设备故障并提供解决方法。 3.6服务响应和故障处理 ★3.6.1提供服务期限内每天24小时的电话、E-mail和故障报修服务，对相关问题进行的咨询应确保在60分钟内回复。发生故障时保证1小时内响应，一般故障12小时内处理完毕，重大故障1小时内响应，由技术团队提供解决方案，24小时内处理完毕。 3.6.2对于能够通过电话、E-mail、传真指导并解决的故障，可通过电话或网络在线对故障进行诊断，指导使用单位技术人员处理故障。对于不能在线解决的故障，1小时内到达现场提供支持服务。 3.6.3在故障修复后2个工作日内提供详细的故障报告，报告应至少包括以下内容：故障时间、现场服务时间、修复时间；技术人员、使用单位技术人员；故障现象；处理过程，解决办法，处理结果；故障原因分析；故障预防性维护建议。 ★3.7测试验证 ESMERALDA XE移动监测站和DDF007可搬移监测系统须提供测试验证报告。中标方应根据《工业和信息化部关于印发<无线电监测设施测试验证工作规定（试行）>的通知》（工信部无（2017）283号）和《工业和信息化部无线电管理局关于进一步加强无线电监测设施测试验证工作的通知》（工无函【2017】433号）有关规定确定第三方测试验证机构，第三方测试验证机构应取得招标方认可。第三方测试验证机构提出测试验证方案、标准场地以及参与人员需经招标方确认。要求第三方测试验证机构依据GB/T32401《VHF/UHF频段无线电监测接收机技术要求及测试方法》和GB/T34089《VHF/UHF无线电监测测向系统开场测试参数和测试方法》对移动监测站和可搬移监测站技术指标进行测试并出具测试报告，测试费用由中标人承担。测试项目包括但不限于：监测灵敏度、场强测量精度、频率测量精度、测向灵敏度、测向精度、瞬时信号监测能力、瞬时信号测向能力。 3.8、其他要求 3.8.1运维技术资料要求 中标方负责运维手册的编制工作，协助使用单位对手册的维护，并提供年度流程评估、改进服务等建议；建立运维服务维护技术档案，填写运维服务记录。做好运行维护服务过程中的所有文档的记录和归档工作，包括各种形式的服务总结、工作汇报、技术方案以及往来的传真、邮件等，按照相关要求装订成册。项目完成后出具《终期报告》。 3.8.2设备维修更换 费用在1000元以下（含低值易损配件和维护工具）的由中标方进行维修更换，维修更换费用超过1000元以上的由中标方形成报告通知采购人。 3.8.3中验 第2次巡检结束后，招标方邀请国内无线电管理领域技术专家对半年运行维护工作进行专家评审，对运行维护服务成果进行评估并提出改善意见。 3.8.4最终验收 运行维护服务项目完成后，按照相关要求开展项目验收。由采购人组织，中标方配合进行，验收标准按招标文件中项目服务内容和服务相关要求约定执行。 中标方应负责在项目验收时将维护期内的完成工作相关的巡检报告、故障处理单、设备维修单等文档汇集成册交付给采购人。 4、运行维护的技术要求 4.1移动站运行维护技术要求，详见附表二。 4.2可搬移无线电监测系统运行维护技术要求，详见附表三。 4.3分立仪表运行维护技术要求，详见附表四。 4.4无线电监测保障任务技术要求，详见附表五。 5、故障配件更换 详见附表六。 |  |  |  |  |

| 附表一：202年运行维护对象清单 |
| --- |
| 编号 | 分类 | 设备名称 | 生产厂家 | 设备型号 |
| 1 | 移动无线电监测站（数量：3台） | 移动监测车 | 华日 | DDF255 |
| 2 |  | 移动监测车 | 华日 | XE |
| 3 |  | 移动监测车 | 中华通信 | 短波 |
| 4 | 可搬移无线电监测系统（数量：10套） | 考试保障一 | 弘兆博通 | S100 |
| 5 |  | 考试保障二 | 弘兆博通 | S200 |
| 6 |  | 考试保障三 | 中星世通 | OET-R3 |
| 7 |  | 考试保障四 | 中星世通 | OET-R3 |
| 8 |  | 民航电测系统 | 世纪德辰 | DC7000 |
| 9 |  | 边境电测系统 | 世纪德辰 | DC7000 |
| 10 |  | 伪基站测试系统一 | 大公博创 | 哨兵 |
| 11 |  | 伪基站测试系统二 | 大公博创 | 哨兵 |
| 12 |  | 路测一 | 安立 | S5000 |
| 13 |  | 路测二 | 瀚德 | 精灵800 |
| 14 | 分立无线电监测设备（数量：12台） | 频谱仪 | 泰克 | RTSA |
| 15 |  | 频谱仪 | 是德 | 4440 |
| 16 |  | 频谱仪 | 罗德施瓦茨 | FSP43 |
| 17 |  | 频谱仪 | 是德 | 9342C |
| 18 |  | 测向机 | 罗德施瓦茨 | DDF007 |
| 19 |  | 接收机 | 罗德施瓦茨 | PR100 |
| 20 |  | 综测仪 | 纳达 | IDA2 |
| 21 |  | 信号源 | 是德 | 8257D |
| 22 |  | 综测仪 | 天维迅达 | PDR1000 |
| 23 |  | 辐射仪 | 纳达 | SMR3106 |
| 24 |  | 综测仪 | 泰克 | H600 |
| 25 |  | 测试手机 | 萨基姆 | SAGEM |

| 附表二：移动站运维技术要求 |
| --- |
| 主要硬件系统检查 |
| 硬件子系统 | 巡检项目 | 检查&记录内容 |
| 天馈系统 | 天线阵单元检查 | 检查测向天线各阵子工作是否正常。 |
|  | 天线外观检查 | 检查天线自身，确保天线外部无损伤。 |
|  | GPS天线、电子罗盘检查 | GPS天线、电子罗盘功能正常。 |
|  | 防水情况检查 | 检查馈线、控制线接头是否存在裸露或氧化情况。及时有效的做好防水处理。 |
|  | 馈线、控制线接头检 |  |
| 监测系统 （设备名称） | 频率准确度 | 检查设备测量接收精度在设备的工作范围内，参考设备厂家出厂的设备性能指标对设备进行参考性测试，确保其工作正常。（每年一次） |
|  | 扫描速度 |  |
|  | 电平测量误差 |  |
|  | 设备外观 | 检查设备硬件部分，确定设备自身工作状态的稳定性，确定设备工作面板按键对设备操作时是否能够响应操作。 |
|  | 设备开关机屏幕显示 |  |
|  | 按键操作 |  |
|  | 接收机自检 |  |
|  | 设备接地连接检查 | 检查设备自身的防雷接地处理情况。避免再雷雨季节由于感应雷所造成的设备故障。 |
| 测向系统 （设备名称） | 测向精度 | 检查测向机的测向等功能是否正常且测向准确。 |
|  | 信标台站测试 |  |
|  | 设备外观 | 检查设备硬件部分，确定设备自身工作状态的稳定性，确定设备工作面板按键对设备操作时是否能够响应操作。 |
|  | 设备开关机 |  |
|  | 屏幕显示 |  |
|  | 按键操作 |  |
|  | 测向机自检 |  |
|  | 设备接地连接检查 | 检查设备自身的防雷接地处理情况。避免再雷雨季节由于感应雷所造成的设备故障。 |
| 控制系统 | 控制电脑硬件、操作系统检查 | 控制电脑硬件、外观和操作系统正常。 |
|  | 系统安全检查 | 对系统进行安全测试，对其存在的安全漏洞进行修术，防止病毒的侵入。 |
|  | 软件检查 | 确定控制系统内部软件工作是否正常，若异常及时对其进行故障判断解决。 |
|  | 系统备份检查 | 对系统进行备份，以便在发 生灾难性故障时能够及 时有效的恢复系统。 |
| 网络系统 | 交换机硬件检查 | 对交换机进行硬件检查，确定其工作状态，及时发现并解决出现的硬件故障。 |
|  | 交换机连通性检查 | 对交换机进行数据包交换测试，确定其各端口数据交换的连通性。 |
| 电源系统 | 电源管理模块检查 | 车载充电方式。 |
|  |  | 市电充电方式。 |
|  | 电池状态检查 | 电池是否能正常进行充、放电。 |
| 设备连接 | 电源连接线检查 | 设备电源连接线连接固定正常。 |
|  | 数据连接线检查 | 设备数据连接线连接固定正常。 |
|  | 射频线检查 | 天馈射频连接线连接固定正常。 |
| 视频图像监视系统 | 视频服务器功能检查 | 设备基本状态检查。 |
|  | 摄像机＆云台功能检查 | 设备基本状态检查。 检查设备供电是否为长供电 ( UPS 供电）。 |
| 信号分析与识别系统 | 声音转文字功能检查 | 测试声音转文字提取以及对关键字的识别和告警。 |
| 移动监测车 | 车况检查 | 保持监测车车内环境整洁，各监测设备周围禁止堆放杂物。 保持车内通风、干燥、环境良好。 |
|  | 车载设备检查 | 清理设备积灰，定期通电，检查车内各设备运行是否正常。 |
|  |  | 车载消防设备检查，如：检查灭火系统维护情况，检查灭火器是否过期或压力不足等。 |
|  |  | 检查机柜散热风扇运行情况，检查机柜及设备紧固性。 |
|  | 车辆行驶检查 | 检查车辆机柜防震效果是否正常。 |
|  | 车库检查 | 监测车应配有专用车库，检查车库内的市电插座。 |
|  |  | 检查车库内不得存放无关杂物，保持车库整洁。 |
| 软件系统检查 |
| 软件项目 | 检查内容&记录 |
| 启动 监测软件 | 1 | 检查服务端初始化是否正常，有无报错信息。 |
|  | 2 | 检查服务端的设备、天线及网络配置检查。检查测试程序、系统软件控制等是否正常。 |
|  | 3 | 检查客户端是否正常连接，配置信息是否正确。 |
| 信号扫描 | 1 | 天线频段扫描功能是否正常，扫描信号电平是否正常。 |
|  | 2 | 多段扫描功能是否正常 |
|  | 3 | FSCAN、PSCAN、MSCAN扫描功能是否正常（截图） |
| 单频测量 | 1 | 对频率、滤波带宽、频谱带宽等各参数进行设置，并测量，检查测量结果是否正常 |
|  | 2 | 声音解调是否正常 |
| 示向度测量 | 1 | 设置不同频率、参数进行示向度测量，并检查测量结果是否正常。 |
|  | 2 | 结合电子地图进行示向度测量显示。 |
| 电子地图 | 1 | 地图是否正确打开，台站图标是否定位正确。 |
|  | 2 | 图层显示正确、地图工具按钮功能正常。 |
| 数据记录 及管理 | 1 | 测量数据的记录、查询回放功能测试。 |
|  | 2 | 信号录音功能测试。 |
|  | 3 | 月报功能检查。 |
| 计算机系统 | 1 | 计算机硬件是否工作正常。 |
|  | 2 | 整理软件系统，整理磁盘。 |
|  | 3 | 检查计算机安全设置，查杀病毒，对存在的安全漏洞进行修补。 |
|  | 4 | 程序配置文件备份。 |
|  | 5 | 系统备份时间、位置： |

| 附表三 可搬移无线电监测系统运行维护技术要求 |
| --- |
| 巡检设备 | 巡检项目 | 工作要求 |
| 天馈系统 | 监测功能 | 检查监测天线在其工作范围的工作状态，确保能够实时准确的扑捉到天线所处空间的电波信号。 |
|  | 天线阵单元检查 | 检查测向天线内部各振子是否完好，工作正常。 |
|  | 天线外观检查 | 检查天线自身，确保天线外部无损伤。 |
|  | 天线及天线支臂固定情况检查 | 检查天线固定情况，查看天线和天线支臂是否存在松动。查看固定天线的螺丝是否存在氧化情况。 |
|  | 馈线、控制线接头检查 | 检查馈线、控制线接头是否存在裸露或氧化情况。及时有效的做好防水处理。 |
|  | 防水情况检查 |  |
| 监测系统 | 设备外观 | 检查设备硬件部分，确定设备自身工作状态的稳定性，确定设备工作面板按键对设备操作时是否能够响应操作。 |
|  | 设备开关机 |  |
|  | 屏幕显示 |  |
|  | 按键操作 |  |
|  | 接收机自检 |  |
|  | 设备地线连接检查 | 检查设备自身的防雷接地处理情况。避免在雷雨季节由于感应雷所造成的设备故障。 |
|  | 单频测量 | 检查设备通过软件的控制过程，是否存在软件无法进行数据响应交换。 |
|  | 频段扫描 |  |
|  | 离散扫描 |  |
|  | 设备除尘 | 检查设备自身工作环境，对设备工作有影响的因素进行解决。（例如：散热或灰尘所引起的设备工作异常） |
| 测向系统 | 测向精度 | 检查测向机的测向等功能是否正常且测向准确。 |
|  | 信标台站测试 |  |
|  | 设备外观 | 检查设备硬件部分，确定设备自身工作状态的稳定性，确定设备工作面板按键对设备操作时是否能够响应操作。 |
|  | 设备开关机 |  |
|  | 屏幕显示 |  |
|  | 按键操作 |  |
|  | 测向机自检 |  |
|  | 设备地线连接检查 | 检查设备自身的防雷接地处理情况。避免在雷雨季节由于感应雷所造成的设备故障。 |
|  | 设备除尘 | 检查设备自身工作环境，对设备工作有影响的因素进行解决。（例如：散热或灰尘所引起的设备工作异常）。 |
|  | 测向软件检查 | 检查测试程序、系统软件控制等是否正常。 |
| 监测测向软件 | 启动监测软件检查 | 检查服务端初始化是否正常，有无报错信息。 |
|  |  | 检查服务端的设备、天线及网络配置检查。 |
|  |  | 检查客户端是否正常连接，配置信息是否正确。 |
|  | 信号扫描检查 | 检查天线频段扫描功能是否正常，扫描信号电平是否正常。 |
|  |  | 检查多段扫描功能是否正常。 |
|  |  | 检查FSCAN、PSCAN、MSCAN扫描功能是否正常。 |
|  | 单频测量检查 | 对频率、滤波带宽、频谱带宽等各参数进行设置，并测量，检查测量结果是否正常。 |
|  |  | 检查声音解调是否正常。 |
|  | 示向度测量检查 | 设置不同频率、参数进行示向度测量，并检查测量结果是否正常。 |
|  |  | 结合电子地图进行示向度测量显示。 |
|  | 电子地图检查 | 检查地图是否正确打开，台站图标是否定位正确。 |
|  |  | 检查图层是否显示正确、地图工具按钮功能是否正常。 |
|  | 数据记录及管理检查 | 检查测量数据的记录、查询回放功能测试。 |
|  |  | 信号录音功能测试。 |
|  |  | 监测数据存储功能检查。 |
| 控制系统 | 控制电脑硬件、操作系统检查 | 控制电脑硬件、外观和操作系统正常。 |
|  | 系统安全检查 | 对系统进行安全测试，对其存在的安全漏洞进行修补，防止病毒的侵入。 |
|  | 软件检查 | 确定控制系统内部软件工作是否正常，若异常及时对其进行故障判断解决。 |
|  | 系统备份检查 | 对系统进行备份，防止在发生灾难性故障时能够及时有效的恢复系统。 |
| 网络系统 | 路由器硬件检查 | 检查路由器硬件，根据具体的硬件环境确定其工作状态。 |
|  | 路由器连通性、安全性检查 | 对路由器进行网络联通性和安全测试，发现并对所发现的安全漏洞进行处理。 |
|  | 交换机硬件检查 | 对交换机进行硬件检查，确定其工作状态，及时发现并解决出现的硬件故障。 |
|  | 交换机连通性检查 | 对交换机进行数据包交换测试。确定其各端口数据交换的联通性。 |
| 电源系统 | 电池状态检查 | 电池是否能正常进行充、放电。 |
|  | UPS外观检查 | UPS状态切换正常，状态指示灯显示正确。 |
|  | UPS功能检查 | 用电源管理和诊断软件检测UPS运行正常、参数设置正确。 |
| 设备连接 | 电源连接线检查 | 设备电源连接线连接固定正常。 |
|  | 数据连接线检查 | 设备数据连接线连接固定正常。 |
|  | 射频线检查 | 天馈射频连接线连接固定正常。 |

| 附表四 分立设备运行维护技术要求 |
| --- |
| 维护内容 | 维护方法 | 合格标准 | 不合格所采取的措施 |
| 设备自检 | 操作仪表，进行仪表自校准，观察在整个自校准过程中，仪表状态是否正常，是否提示错误信息。 | 无任何错误信息提示。 | 手动查看、验证等方法判断仪表是否存在故障，并进行检修。 |
| 各功能按键 | 对仪表所有软/硬按键进行点击操作，并观察仪表显示状态。 | 仪表能够在较短时间内正确响应所对应的按键操作。 | 手动查看、验证等方法判断仪表是否存在故障，并进行检修。 |
| 屏幕显示 | 在验证仪表各功能按键时进行观察验证，并同时确认显示界面大小、颜色等内容与正常状态下无明显误差。 | 仪表能够在一定时间内正确响应所对应的操作，显示无误差。 | 手动查看、验证等方法判断仪表是否存在故障，并进行检修。 |

| 附表五：重大无线电保障任务服务技术要求 |
| --- |
| 序号 | 任务 | 内容 | 备注 |
| 1 | 未经批准使用的无线电台站 | 需熟练操打击黑广播查找黑广播监测车及手持测向定位设备，配合监测站工作人员进行工作，出现故障时能够及时解决，保障任务开展。 |  |
| 2 | 查处5G干扰 | 需熟练操无线电干扰查处监测测向设备，配合监测站工作人员进行工作，出现故障时能够及时解决，保障任务开展。 |  |
| 3 | 考试保障 | 需熟练操作压制设备及无线电监测车保障考试，配合监测站工作人员进行工作，出现故障时能够及时解决，保障任务开展。 |  |
| 4 | 查处航空GPS无人机反制 | 需熟练操作使用无线电监测车和无线电监测站设备进行监测，配合监测站工作人员进行工作，在出现故障时能够及时解决，保障任务开展。 |  |

| 附表六：故障配件更换表 |
| --- |
| 序号 | 货品 | 要求 | 数量 |
| 1 | PR100原厂电池 | 原厂电池、座充 | 2块 |
| 2 | ESMERALDAXE移动监测站控制子系统 | 包括车载控制终端和远程控制器，安装原厂无线电监测系统软件 | 2台 |
| 3 | 望远镜 | 8*42/5.2mm/22.6m/142m/1000m | 1个 |
| 4 | 外场工作台 | 200公斤承重/100cm*50cm*78cm/工作台板车多模式/供电接口 | 2个 |
| 5 | 电源轴 | 3芯2.5平方，30米 | 2个 |
| 6 | 电源插排 | 3位总控5米16A | 20个 |
| 7 | 整理箱 | 尺寸50*40*30cm/承重200kg | 20个 |
| 8 | 白板贴 | 软磁铁2米*1米 | 2个 |

# 第四章 评标方法

本项目将按照招标文件第一章投标人须知中“六 开标及评标”、“七 确定中标”及本章的规定评标。

一、评标方法

本项目采用□最低评标价法☑综合评分法 进行评标。

二、评标原则及程序

（一）评标原则

评标委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。采购文件内容违反国家有关强制性规定的，评标委员会应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

（二）评标程序

★1、资格审查

1.1详见投标人须知22条。资格审查表详见本章附件1。

★2、符合性审查

2.1详见投标人须知23条。符合性审查表详见本章附件2。

3、样品及演示

3.1投标人须知表11.3条中要求投标人提供样品或演示的，按照投标人须知表25.1条中确定的评审方法以及评审标准进行评审。(样品或演示属于符合性审查的，按照投标人须知23条规定执行）

★4、比较及评价

5.1评标委员会对通过符合性审查的投标文件进行比较和评价。

5.2在评标期间，对投标文件的澄清按投标人须知24条内容执行。

5.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标作为无效投标处理。

投标人的书面说明材料包含服务本身成本、人工费用、运输、税收等，以及报价不会影响服务质量或诚信履约能力的说明等。

投标人的书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人（非法人单位负责人或自然人本人）或者其授权代表签字确认。

投标人提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、投标人财务状况报告、与其他投标人比较情况等就投标人的书面说明进行审查评价。投标人如有下列情况的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理：

- 拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明；

- 书面说明不能证明其报价合理性的；

- 未在规定时间内递交有效书面说明书的。

★5、需落实的政府采购政策性规定：

5.1对于中小微企业的相关规定

5.1.1对于非专门面向中小企业的项目，在满足价格扣除条件且在投标文件中按要求提交了《中小企业声明函》、《制造商企业（单位）类型声明函》（采购人采购的服务有伴随货物时，投标人所投货物为其它企业生产时须提供此声明函，仅作为价格扣除条件）的，对投标报价给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标报价扣除比例如下：

（1）非联合体投标

小型和微型企业相应产品、服务投标报价的10%（6-10%）

（2）联合体投标

大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动的，联合体报价协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体报价协议合同总金额30%以上的，投标报价扣除2%（2-3%）。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，按第本款（1）条规定享受扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

5.1.2监狱企业视同小型、微型企业，在满足价格扣除条件且在投标文件中按要求提交了省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，对其投标报价按本章5.1.1条款的比例予以扣除，用扣除后的价格参与评审。

5.1.3残疾人福利性单位视同小型、微型企业，在满足价格扣除条件且在投标文件中提供了《残疾人福利性单位声明函》的，对其投标报价按本章5.1.1条款的比例予以扣除，用扣除后的价格参与评审。

5.1.4残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.2对于节能产品、环境标志产品的相关规定

（1）招标人招标的服务有伴随货物的，如伴随的货物属于节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。供应商应能够提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，方可对获得证书的产品优先推荐。

采用最低评标价法的，对清单中投标产品的报价给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。报价扣除比例为清单中产品报价的3%。

采用综合评分法评标的项目，对清单中产品给予相应的加分。（详见评分细则）

（2）投标人应同时提供品目清单网络截图，并以明确标注所报产品信息和位置的方式，用以方便评审。

（3）认证机构和获证产品信息发布媒体：详见中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的与认证结果信息发布平台的链接。

5.3对于聘用建档立卡贫困人员物业公司的相关规定

在满足价格扣除条件且在投标文件中按要求提交了《聘用建档立卡贫困人员物业公司声明函》的供应商，对最后报价给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。扣除比例为最后报价的1%。

5.4对于列入《辽宁省创新产品和服务目录》内的产品、服务的相关规定

采用最低评标价法的：对列入《辽宁省创新产品和服务目录》内的投标产品、服务给予其投标报价6%（6-8%）的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

采用综合评分法评标的：对列入《辽宁省创新产品和服务目录》内的投标产品、服务给予6%（6-8%）的加分（详见评分细则）。

★6、投标无效情况详见投标人须知。

★7、推荐中标候选人的原则

详见第一章投标人须知第29条，具体处理办法如下：

- 采用最低评标价法的：

扣除后的投标报价相同时，按投标报价由低至高排序；

按前款不能区分的，按技术指标优劣排序；

其他情况，由评标委员会投票处理。

- 采用综合评分法的：

得分相同的，按扣除后的投标报价由低到高顺序排序；

按前款不能区分的，按投标报价由低至高顺序排序；

按前款不能区分的，按技术指标优劣排序；

其他情况，由评标委员会投票处理。

三、确定中标人

评标委员会根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，并向采购人提交书面评标报告。

采购人委托评标委员会直接确定中标人。

附件1

资格审查表

| 序号 | 审查项目 | 审查标准 | 投标人名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照或事业单位法人证书或执业许可证等证明文件复印件或自然人的身份证明复印件 | 按要求提供或按给定格式填写（如采购文件提供格式） |  |  |  |
| 2 | 法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书（自然人投标的无需提供） | 按要求提供或按给定格式填写（如采购文件提供格式） |  |  |  |
| 3 | 法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书（授权委托人参加投标的须提供） | 按要求提供或按给定格式填写（如采购文件提供格式） |  |  |  |
| 4 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函 | 按要求提供或按给定格式填写（如采购文件提供格式） |  |  |  |
| 5 | 开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳税收的缴款凭据复印件 | 按要求提供或按给定格式填写（如采购文件提供格式） |  |  |  |
| 6 | 开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳社会保障资金的缴款凭据复印件 | 按要求提供或按给定格式填写（如采购文件提供格式） |  |  |  |
| 7 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函 | 按要求提供或按给定格式填写（如采购文件提供格式） |  |  |  |
| 8 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 | 按要求提供或按给定格式填写（如采购文件提供格式） |  |  |  |
| 9 | 信用记录 | 按要求提供或按给定格式填写（如采购文件提供格式） |  |  |  |
|  | 结论 |  |  |  |  |

填表说明：1、每项内容审查合格，在表中填写“√”；不合格填写“×”

2、审查结论填写“通过”或“不通过”

审查人签字：

日      期：

附件2

符合性审查表

| 序号 | 审查项目 | 审查标准 | 投标人名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 响应采购文件实质性要求或按给定格式填写（如采购文件提供格式） |  |  |  |
| 2 | 开标一览表(投标总价) | 响应采购文件实质性要求或按给定格式填写（如采购文件提供格式） |  |  |  |
| 3 | 服务价格明细表 | 响应采购文件实质性要求或按给定格式填写（如采购文件提供格式） |  |  |  |
| 4 | 商务条款偏离表 | 响应采购文件实质性要求或按给定格式填写（如采购文件提供格式） |  |  |  |
| 5 | 服务需求响应表 | 响应采购文件实质性要求或按给定格式填写（如采购文件提供格式） |  |  |  |
|  | 结论 |  |  |  |  |

注：《辽宁省创新产品和服务目录》内产品、服务证明材料（可视具体情况调整至符合性证明材料及符合性审查表中）

填表说明：1、每项内容审查合格，在表中填写“√”；不合格填写“×”

2、审查结论填写“通过”或“不通过”

审查人签字：

日      期：

附件3

评分细则

（综合评分法适用）

（一）基本评分标准

| 包号：LNZC2021-0479(1)-1 |
| --- |
| 项目 | 分项名称 | 评分标准 | 满分 |
| 价格部分 | 投标报价打分 | 计算公式为：（Cmin/C）*价格满分。其中，Cmin为所有有效投标人中的最低报价，C为投标人的报价。 | 30.0 |
| 技术部分 | 服务体系 | 根据投标人服务体系是否科学合理进行评分。完全满足招标要求，组织架构完整清晰，岗位职责和岗位要求明确，制度健全得5分；基本满足招标要求，组织架构完整，岗位职责和岗位要求明确得3分；组织架构粗略，人员岗位不明确得1分。不提供不得分。（提供组织架构、岗位职责和岗位制度） | 5.0 |
|  | 运维人员情况 | 根据投标人是否根据招标人需求提供数量足够的运维技术人员进行评分。提供人员不少于6名得5分；5名得4分；4人得3分；3人得2分；2人得1分；1人及没有不得分。（提供运维技术人员名单和在投标人处近6个月内任意一期社保证明） | 5.0 |
|  | 移动站维护方案 | 根据投标人针对本项目制定的移动站维护方案是否全面合理（是否包含天馈系统、监测系统、测向系统等系统软硬件要求的详细维护内容与方案）进行评分。完全满足招标要求，方案具体，切实可行得5分；基本满足招标要求，方案全面，可操作性合理得3分；方案不完整，措施欠妥，可操作性差得1分; 不提供不得分。 | 5.0 |
|  | 可搬移监测系统维护方案 | 根据投标人针对本项目制定的可搬移监测系统维护方案是否全面合理（是否包含天馈系统、监测系统、测向系统等系统软硬件要求的详细维护内容与方案）进行评分。完全满足招标要求，方案具体，切实可行得5分；基本满足招标要求，方案全面，可操作性合理得3分；方案不完整，措施欠妥，可操作性差得1分; 不提供不得分。 | 5.0 |
|  | 分立仪表维护方案 | 根据投标人针对本项目制定的分立仪表的运行状态检查、设备清洁维护、外观屏幕及按键检查等分立仪表维护方案是否全面合理进行评分。完全满足招标要求，方案具体，切实可行得5分；基本满足招标要求，方案全面，可操作性合理得3分；方案粗略，措施欠妥，可操作性差得1分；不提供不得分。 | 5.0 |
|  | 未经批准使用的无线电台站保障服务方案 | 根据投标人是否根据招标人需求提供未经批准使用的无线电台站保障服务方案进行评分。方案具体，切实可行得5分；基本满足招标要求，方案全面，可操作性合理得3分；方案粗略，措施欠妥，可操作性差得1分；不提供不得分。 | 5.0 |
|  | 查处5G干扰保障服务方案 | 根据投标人是否根据招标人需求提供查处5G干扰保障服务方案进行评分。方案具体，切实可行得5分；基本满足招标要求，方案全面，可操作性合理得3分；方案粗略，措施欠妥，可操作性差得1分；不提供不得分。 | 5.0 |
|  | 考试保障服务方案 | 根据投标人是否根据招标人需求提供考试保障服务方案进行评分。方案具体，切实可行得5分；基本满足招标要求，方案全面，可操作性合理得3分；方案粗略，措施欠妥，可操作性差得1分；不提供不得分。 | 5.0 |
|  | 查处民航GPS无人机反制保障服务方案 | 根据投标人是否根据招标人需求提供查处民航GPS无人机反制方案进行评分。方案具体，切实可行得5分；基本满足招标要求，方案全面，可操作性合理得3分；方案粗略，措施欠妥，可操作性差得1分；不提供不得分。 | 5.0 |
|  | 重大活动保障服务方案 | 根据投标人是否根据招标人需求提供重大型活动保障方案进行评分。方案具体，切实可行得5分；基本满足招标要求，方案全面，可操作性合理得3分；方案粗略，措施欠妥，可操作性差1分；不提供不得分。 | 5.0 |
| 商务部分 | 车辆配置 | 投标人需具备提供车辆服务的能力，每提供一台车辆得1分，最多得4分。（提供投标人购买车辆发票或租赁合同及行驶证复印件加盖公章） | 4.0 |
|  | 设备配置 | 投标人具备能够提供考试保障压制设备的能力，每提供1台压制机得2分，最多得6分，否则不得分。（提供购买发票或租赁合同或相关证明材料复印件加盖公章） | 6.0 |
|  | 体系认证1 | 投标人具有IS09001质量管理体系认证证书的得1分，没有不得分。（提供证书复印件加盖公章，且必须在有效期内） | 1.0 |
|  | 体系认证2 | 投标人具有IS014001环境管理体系认证证书的得1分，没有不得分。（提供证书复印件加盖公章，且必须在有效期内） | 1.0 |
|  | 体系认证3 | 投标人具有IS045001职业健康安全管理体系认证证书的得1分，没有不得分。（提供证书复印件加盖公章，且必须在有效期内） | 1.0 |
|  | 人员素质 | 投标人拟派驻场和运维人员中，每具有1名 ITSS信息技术服务运行维护工程师证书得1分，满分3分，没有不得分。（提供证书复印件加盖公章和近6个月内任意1个月在投标人处缴纳社保证明材料） | 3.0 |
|  | 业绩 | 投标人近三年具有类似项目业绩，提供双方签订的合同或中标（成交）通知书复印件，每提供一份得2分，最高得4分，不提供或不按要求提供相关证明材料的该项不得分。 | 4.0 |
| 合计 | - | - | 100.0 |

| 评标办法说明 | 本项目采用综合评分法。 |
| --- | --- |

# 第五章 政府采购合同条款及格式

## 合同条款

政府采购合同条款

- 术语定义

本政府采购合同下列术语应解释为：

1.1“政府采购合同”指供需双方依照政府采购程序、按照招标文件、投标文件确定的事项所达成的协议，包括附件、附录和上述文件所提到的构成政府采购合同的所有文件。

1.2 “政府采购合同价”指根据合同约定供方在正确地完全履行政府采购合同义务后需方应支付给供方的价格。

1.3 “服务”指政府采购合同服务清单（同投标文件中开标一览表及其附表，下同）所约定的服务内容。

1.5 “需方”指项目基本内容及要求中所述取得产品和服务的采购单位。

1.6 “供方”指项目基本内容及要求中所述提供产品和服务的中标供应商。

1.7 “检验”指需方按照政府采购合同约定的标准对供方所提供服务进行的检测和查验。

1.8 “验收书”指采购单位或采购代理机构根据合同履约验收意见书形成反映采购单位和组织验收机构意见的文件。

1.9 “天”指日历天数（如无特别说明）。

1.10“第三人”是指本政府采购合同双方以外的任何中国境内外的自然人、法人或其它经济组织。

1.11“法律、法规”是指由中国各级政府及有关部门制定的法律、行政法规、地方性法规、规章及其它规范性文件的有关规定。

1.12“招标文件”指采购人或采购代理机构发布的招标文件。

1.13“投标文件”指供方按照采购代理机构招标文件的要求编制和递交，并最终被评标委员会接受的投标文件。

2.技术规范与服务内容

2.1投标服务的技术规范应与招标文件规定的技术规范（如果有的话）相一致。若无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

2.2 投标服务的服务内容应与招标文件规定服务内容及投标文件中的项目要求及投标响应表一致。

3.知识产权

3.1供方应保证需方在使用本政府采购合同项下的服务或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。如果发生此类问题，供方负责交涉、处理并承担由此引起的全部法律及经济责任。

3.2供方应保证所供服务符合国家的有关规定。

3.3供方保证，供方依据本政府采购合同提供的服务及相关的软件和技术资料，供方均已得到有关知识产权的权利人的合法授权，如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议，供方负责交涉、处理，并承担由此引起的全部法律及经济责任。

4.完成方式

供方按照合同约定的时间、地点完成服务。

5.付款

5.1政府采购合同以人民币付款。

5.2在供方按照政府采购合同的规定履行服务后，需方按照合同约定的方式和条件付款。

6.服务质量

6.1供方应保证政府采购合同项下所供服务是由供方提供的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和政府采购合同规定的质量、性能和技术规范等要求。

6.2供方提供的服务质量应满足行业一般标准，符合合同约定。

6.3需方有权对供方的服务质量进行监督，发现服务存在不符合合同标准的情形的，可以要求供方改正服务方式、替换服务人员等补救方式，供方应按需方要求改正，并赔偿需方实际损失。

6.4对于委托开发等最终以产品形式交付需方使用的服务，供方需按照招标文件要求对产品提供售后服务及质量保证，供方投标文件承诺的售后服务及质量保证优于招标文件要求的，以投标文件承诺的售后服务及质量保证为准。

7.技术服务和保修责任

7.1本条适用于委托开发等最终以产品形式交付需方使用的服务。

7.2供方对交付的产品的保修期，以招标文件中的规定为准，如果投标文件中的承诺优于招标文件规定，则以投标文件为准。

7.3供方应按如下内容提供售后服务：

7.3.1产品经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按招标文件、投标文件内容进行初验。在试运行期间，由于产品质量等造成某些指标达不到要求，供方须更换或进行修复，试运行期重新计算。

7.3.2初验后，设备再次经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按合同招标文件、投标文件内容进行下一步验收工作，进行终验。全部达到要求时，有关方按财政部和省财政厅关于履约验收规定签署最终验收文件。

7.3.3保修期间供方要保修除消耗品以外的所有产品。如果系统、设备等发生故障，供方要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者修理、更换整个或部分有缺陷的材料。

7.3.4保修期内，供方提供电话、电子邮件、Web、现场服务等方式的技术支持，对用户的现场服务要求，供方必须按投标文件做出的承诺进行响应。

7.3.5保修期内，供方应对出现故障无法修复的产品或无法正常运行的系统，提供替代产品以保证系统的正常工作。

7.3.6保修期内，供方应投标时的承诺提供相关服务。

7.3.7供方必须为维修和技术支持所未能解决的问题和故障提供正式的免费升级方案和升级服务。在质保期内，供方有责任解决所提供的投标货物和软件系统的任何问题；在质保期满后，当需要时，供方仍须对因投标货物本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。

7.3.8在保修期结束后，产品寿命期内供方必须继续提供对产品备件、故障处理、软件升级等的服务，不得以任何借口拖延或中断对产品的售后服务，响应时间、取费标准按招标文件、投标文件规定或本合同约定的保修期内的相关标准执行。

7.3.9如果供方提供货物出现质量问题，经需方通知，供方未按时回应、借故推脱、无理由拒绝需方提出的维修、更换服务请求，或者未按照约定期限履行维修、更换义务，需方有权另行委托第三方进行维修，由此产生的维修和备件费用，由供方承担。 需方有权对维修或更换服务以实际发生的费用或按市场价从尚未支付的政府采购合同价款中扣除。如果这些金额不足以补偿，需方有权向供方提出不足部分的赔偿要求。货物经维修或更换后仍无法达到约定质量要求和技术标准，需方有权退货并向供方索赔。

7.3.10如果供方所提供货物发生质量责任事故，从而导致需方或者第三方发生损失或者需方被第三方索赔或者需方遭受处罚，经质量技术监督部门或其他机构认定事故为货物存在质量问题导致，则应由供方承担由此造成的一切责任，包括但不限于：赔偿需方或第三方直接或者间接的损失，赔偿需方因事故支付给第三方的赔偿金额，赔偿需方因处理事故所花费的合理费用，赔付需方因事故责任产生的罚款或其他费用。本条款在质保期及合同期届满后持续有效。

8.检验和验收

8.1完成服务后，需方或采购代理机构（由具体项目决定）应在政府采购合同规定的时间内组织验收，并在“验收书”上签字。“验收书”将作为申请付款文件的一部分。

8.2对于委托开发等最终以产品形式交付需方使用的服务，保修期自验收书签署之日起计算。

9.违约责任

9.1如果供方未按照政府采购合同规定的要求提供服务；或供方未能履行政府采购合同规定的任何其它义务时，需方有权向供方发出违约通知书，供方应按照需方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

9.1.1在需方同意延长的期限内提供服务并承担由此给需方造成的一切损失；

9.1.2在需方规定的时间内，用符合政府采购合同规定的服务以达到政府采购合同规定的要求，供方应承担由此发生的一切费用和风险。此时，相关服务的期限也应相应延长；

9.1.3需方有权部分或全部解除政府采购合同并要求供方赔偿由此造成的损失。此时需方可采取必要的补救措施，相关费用由供方承担。

9.2如果供方在收到需方的违约通知书后10日内未作答复也没有按照需方选择的方式承担违约责任，则需方有权从履约保证金（如有）、尚未支付的政府采购合同价款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿，需方有权向供方提出不足部分的赔偿要求。

9.3延期服务的违约责任

9.3.1除本合同条款第9条规定外，如果供方没有按照政府采购合同规定的时间提供服务，需方可要求供方支付违约金。违约金按照每周未提供服务费用的0.5%计收，但违约金的最高限额为未提供服务的合同价格的5%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果达到最高限额，需方有权解除政府采购合同。

8.4以上各项交付的违约金并不影响违约方履行政府采购合同的各项义务。

10.不可抗力

10.1如果供方和需方因不可抗力而导致政府采购合同迟延履行或不能履行政府采购合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行政府采购合同义务的责任。因供方或需方先延误或不能履行政府采购合同而后遇不可抗力的情形除外。

10.2本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震。

10.3在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行政府采购合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其它事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

11.争端的解决

11.1需方和供方应通过友好协商，解决在执行本政府采购合同过程中所发生的或与本政府采购合同有关的一切争端。

11.2如果协商不成，双方中的任何一方可向需方所在地的人民法院提起诉讼。

11.3因政府采购合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本政府采购合同的其它部分应继续执行。

12.违约终止政府采购合同

12.1在需方因供方违约而按政府采购合同约定采取的任何补救措施不起作用的情况下，需方可在下列情况下向供方发出书面通知，提出终止部分或全部政府采购合同。

12.1.1如果供方未能在政府采购合同规定的限期或需方同意延长的限期内提供部分或全部服务；

12.1.2如果供方未能履行政府采购合同规定的其它任何义务。

12.1.3未经需方事先书面同意，供方部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的政府采购合同义务。

12.2 如果需方根据上述规定，终止了全部或部分政府采购合同，需方可以依其认为适当的条件和方法购买与未履行服务类似的服务，供方应对购买类似服务所超出的那部分费用负责。供方应继续履行政府采购合同中未终止的部分。

13.政府采购法对政府采购合同变更终止的规定

政府采购合同的双方当事人(指供需双方)不得擅自变更、中止或者终止政府采购合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止政府采购合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

14.政府采购合同转让和分包

除招标文件规定,并经需方事先书面同意外，供方不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的政府采购合同义务。

15.适用法律：本政府采购合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

16.政府采购合同生效

16.1本政府采购合同在供需双方法定代表人或其授权代理人签字和加盖公章后生效。

16.2本政府采购合同一式五份，需方执二份，供方、采购代理机构、财政部门各执一份。

17.政府采购合同附件

下列文件构成本政府采购合同不可分割的组成部分，与本政府采购合同具有同等法律效力：

17.1招标文件；

17.2招标文件的更正公告、变更公告；

17.3中标供应商提交的投标文件；

17.4政府采购合同条款；

17.5中标通知书；

17.6政府采购合同的其它附件。

18.“政府采购合同条款”如与“政府采购合同格式”不一致，以“政府采购合同格式”为准。

## 合同格式

政府采购合同格式

政府采购合同编号：

签订地点：

(需方名称)             （以下简称需方）和   (供方名称)     （以下简称供方）根据《中华人民共和国民法典》和有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本政府采购合同，共同信守。

一、政府采购合同文件

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件（招标文件编号           ）；

2.招标文件的更正公告、变更公告；

3.中标供应商提交的投标文件；

4.政府采购合同条款；

5.中标通知书；

6.政府采购合同的其它附件。

二、政府采购合同范围和条件

本政府采购合同的范围和条件与上述政府采购合同文件的规定相一致。

三、政府采购合同标的

本政府采购合同的标的为招标文件中所列相关服务。。

四、政府采购合同金额

根据上述政府采购合同文件要求，政府采购合同的总金额为人民币  （大写）                 元。

五、付款方式及条件

六、服务时间和服务地点

1.服务时间：

2.服务地点：

七、验收要求

供方完全履行合同义务后，需方或需方的最终用户按照上述政府采购合同文件列明的标准进行验收，验收不合格的，供方需按照第八条的约定承担相应违约责任。

八、违约责任

1.供方逾期提供服务的，每逾期一天向需方支付合同金额0.05%的违约金，逾期30日的，需方有权单方面解除本协议。

2.供方提供的服务不符合约定的，需方有权向供方书面提出整改意见，供方需无条件整改至符合约定，自需方向供方提出书面意见之日起10日内，供方仍未整改或整改后服务仍不符合约定的，需方有权单方面解除本协议。

3.需方逾期付款的，每逾期一天向供方支付逾期金额1%的违约金，逾期10日的，供方有权单方面解除本协议。

九、争议解决

双方因履行本协议而产生的争议，应友好协商解决，协商不成的，任何一方可向需方所在地的人民法院提起诉讼。

十、合同生效

本政府采购合同经双方授权代表签字盖章后生效。

需方（公章）:                       供方(公章):

法定代表人或授权代表人(签字):         法定代表人或授权代表人(签字):

地址：                              地址：

联系人：                            联系人：

电话：                              电话：

传真：                              传真：

邮编：                              邮编：

日期：      年      月      日      日期：       年      月     日

# Text boxes

正本/副本