河北省首届冰雪运动会电缆租赁服务项目

竞争性谈判文件

招标编号：HBCT-190380-034

采 购 人：河北奥林匹克体育中心

代理机构：河北省成套招标有限公司

2019年12月

目  录

第一部分  竞争性谈判公告

第二部分  采购项目技术要求

第三部分  供应商须知

第四部分  合同样本

第五部分  附件/响应文件格式

# 第一部分  竞争性谈判公告

政府采购项目名称：河北省首届冰雪运动会电缆租赁服务项目

采购项目标书编号：HBCT-190380-034

采购人名称：河北奥林匹克体育中心

采购人地址：石家庄市

采购人联系方式：牛凌坤 0311-85266235

采购代理机构全称：河北省成套招标有限公司

采购代理机构地址：石家庄市工农路486号

采购代理机构联系方式：田卫华 0311-83086909

采购方式：竞争性谈判

采购数量：1

采购内容：电缆租赁

项目实施地点（服务地点）：河北奥林匹克体育中心

项目实施时间（服务期限）：开幕式部分：30天；运动会部分：50天

简要技术要求/项目的性质：详见竞争性谈判文件

预算金额：¥660000.00元人民币

供应商资格要求： 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件； 2、具有与本次采购内容相应的经营范围，具有承担和实施本项目的能力； 3、供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人及政府采购严重违法失信行为记录名单； 4、本项目不接受联合体投标。 5、供应商投标报名前，须按照“河北省公共资源交易信息网”（网址：http://www.hebpr.cn）首页“通知公告”中“河北省公共资源交易中心关于招标代理机构及供应商（含政府采购供应商）进行登记注册的通知”的要求办理相关手续，具体事宜可联系0311-66635531。已在“河北省公共资源交易信息网”注册过的供应商可直接报名。

谈判文件发售时间：2019年12月16日上午8:30至2019年12月18日下午17:30（北京时间）

谈判文件发售地点：自行登陆河北省公共资源交易平台下载本项目的采购文件，其他方式获取的采购文件为无效文件。

谈判文件发售方式：网上下载

谈判文件售价：0元

响应文件递交截止时间：2019年12月20日14时30分

谈判时间：2019年12月20日14时30分

谈判地点：河北省公共资源交易中心416开标室

评标方法和标准：最低评标价法，详见竞争性谈判文件

项目联系人：田卫华

联系方式：0311-83086909

传真电话：0311-83086930

采购代理机构受理质疑电话：0311-83086982

本公告发布媒体：河北省政府采购网、中国政府采购网、河北省公共资源交易中心网

备注：

# 第二部分  采购项目技术要求

一、

| 奥体中心体育馆开幕式 |
| --- |
| 位置 | 设备功率 | 供电电压 | 电缆规格 | 电缆长度 | 电缆数量 | 减速带盖板 |
| 体育馆 | 200KW | 380V | YJV 3*400+2*240 | 80米 | 1根 | 80米 |
|  | 300KW | 380V | YJV 3*400+2*240 | 110米 | 1根 | 110米 |
|  | 200KW | 380V | YJV 3*400+2*240 | 140米 | 1根 | 140米 |
|  | 300KW | 380V | YJV 3*400+2*240 | 180米 | 1根 | 180米 |
|  | 加装300KW配电箱2个，各包括:800A3P空开 1个；400A3P空开 2个；250A3P空开 2个；800/5低压电流互感器三个，三相计量表一个 零地排各一根。 |
|  | 加装200KW配电箱2个，各包括：400A3P空开 1个；250A3P空开 2个；125A3P空开 1个；400/5低压电流互感器三个；三相计量表一个 零地排各一根 |
| 其他 | 服务期限：30天 |
|  | 1.所提供的电缆必须为符合国标的全新电缆；2.所提供的电缆铺设安装（工期：3日内）完成后须通过当地电力部门检验合格；3.成交供应商确定后，若实际租赁价格超出成交价且超出部分占成交价的5%（含）以内，则租赁费用按成交价支付。 |

二、

| 奥体冰雪运动会 |
| --- |
| 位置 | 设备功率 | 供电电压 | 电缆规格 | 电缆长度 | 电缆数量 | 减速带盖板 |
| 冰壶赛道 | 33KW | 380V | YJV 3*25+2*16 | 60米 | 1根 | 60米 |
|  | 加装配电箱一个，内含：零线、地线母排各一，100A空开一个，100/5互感器三个，三相电表一个。 |
| 真冰场 | 400KW | 380V | YJV 3*150+2*95 | 300米 | 4根 | 1200米 |
|  | 加装配电箱四个，每箱内含：零线、地线母排各一，800A空开一个，800/5互感器三个，三相电表一个。 |
| 仿真冰场 | 55KW | 380V | YJV 3*50+2*25 | 42米 | 1根 | 42米 |
|  | 加装配电箱一个，内含：零线、地线母排各一，250A空开一个，250/5互感器三个，三相电表一个。 |
| 液态冰场 |  | 220V | YJV 2*10 | 60米 | 1根 | 60米 |
|  | 加装配电箱一个，内含：零线、地线母排各一，单相电表一个，100A断路器一个。 |
| 其他 | 服务期限：50天 |
|  | 1.所提供的电缆必须为符合国标的全新电缆；2.所提供的电缆铺设安装（工期：3日内）完成后须通过当地电力部门检验合格；3.成交供应商确定后，若实际租赁价格超出成交价且超出部分占成交价的5%（含）以内，则租赁费用按成交价支付。 |

# 第三部分  供应商须知

- 说  明

（一）概述

本谈判文件仅适用于《竞争性谈判公告》中所述采购项目的谈判采购；

（二）定义

1.“采购项目”系指本谈判文件里描述的所需采购的货物和相关服务；

2.“采购机构”系指组织本次谈判的河北奥林匹克体育中心；

3.“供应商”系指从采购机构指定的招标代理处按规定获取谈判文件，并提交响应文件的供应商；

4.“成交供应商”系指经过谈判评审，确定成交的供应商；

5.“货物”系指成交供应商按谈判文件规定，所提供的各种形态和种类的物品，包括设备、产品、备品备件、工具、手册等；

6.“服务”系指成交供应商按谈判文件规定，必须承担的运输、安装、调试、技术协助、培训、维修、配件供应等义务。

（三）合格的供应商

1.能够遵守国家的有关法律、法规和本次谈判的有关规定；

2.经采购机构资格审查合格，接受邀请，并有供货能力的供应商；

3.能够承担谈判报价及合同履约中应承担的全部责任与义务。

（四）合格的货物和相关服务

1.供应商对所提供的货物应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵；

2.供应商提供的货物必须是全新的、未使用过的，货物和相关服务应当符合谈判文件的要求，并且其质量完全符合国家标准或行业标准。

（五）报价委托

如供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》。

- 谈判保证金

谈判保证金的金额：1.32万元整；

谈判保证金在递交响应文件截止时间前交至河北省公共资源交易中心，以保证金到账为准。

开户名称：河北省公共资源交易中心

开 户 行：河北银行股份有限公司营业部

保证金汇款账号：2116004100201912120427

（七）付款及结算方式

本项目不接受预付款，服务完成后一次性付清。

（八）谈判报价费用

不论谈判报价结果如何，供应商均应自行承担与谈判报价有关的全部费用。

（九）信息发布

本采购项目需要公开的有关信息，采购机构均通过河北省政府采购网、中国政府采购网、河北省公共资源交易中心网公开发布。供应商在参与本采购项目谈判报价活动期间，请及时关注以上媒体上的相关信息，供应商因没有及时关注而未能如期获取相关信息，将会增加报价风险，采购机构对此不承担任何责任。

（十）违约责任及纠纷解决

1.因合同甲方提供的技术要求不准确，导致合同乙方未能按期交货，可相应的延长交付期。

2.因合同乙方生产的产品质量问题导致合同甲方受损的，合同乙方应承担全部责任，甲方有权终止合同履行。

3.合同乙方响应文件中关于产品规格、性能及售后服务承诺描述与实际不符的，甲方有权终止合同履行。

4.若发生经济纠纷，应协商解决；协商不成，由合同签约地人民法院审理。

5.合同甲乙双方确认的地址、电话、邮箱等联系方式为文件送达地址和通知方式。双方确认的地址、电话、邮箱等联系方式如有变化，在合同履行期限内及时书面通知对方。

（十一）成交供应商

成交供应商应与采购人依据谈判文件和响应文件的相关内容和规定共同拟定合同内容，成交供应商无法按谈判文件和响应文件的内容要求拟定合同的，或中标（成交）后无正当理由拒签合同的，采购人有权根据中标候选人排名顺序，依次确定下一位成交供应商。

（十二）招标代理服务费

参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）、《关于招标代理服务费收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号文）、《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知（发改价格【2015】299号）》，本项目招标代理服务费由中标人支付。

（十三）1、根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》中有关规定，对小型、微型企业产品报价给予价格扣除优惠政策。

2、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）的规定，对残疾人福利性单位报价给予价格扣除优惠政策，详见详见评标标准与办法。

3、根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号）文，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

（十四）1.本次招标为电子招投标，响应文件采用数据电子文件，供应商可通过河北省公共资源交易服务平台在线参与开标。2.本次招标要求供应商递交纸质响应文件（1正1副），供应商递交纸质响应文件的，请将纸质响应文件递交至开标地点并且保证纸质响应文件与其递交的数据电子文件相一致（纸质版与电子文件不一致时，以电子文件为准）。3.供应商应在投标截止时间前在完成电子响应文件的递交，在线递交电子响应文件前，供应商应当使用投标客户端及CA为响应文件加密。（编制响应文件需使用河北CA，未办理CA的供应商/供应商，需进行企业CA注册。具体事宜可联系 0311-66635531）

（十五）电子签章：供应商须在电子响应文件封面使用河北 CA 数字证书加盖单位和法定代表人电子印章，封面盖章即视为全本响应文件中供应商已按谈判文件要求在指定位置加盖公章，法定代表人或其委托代理人已在指定位置签字。

- 谈判文件

- 谈判文件的内容

谈判文件由谈判公告、采购项目技术要求、供应商须知、合同样本、附件/响应文件格式等内容构成。

谈判文件以中文编写。供应商递交响应文件即表示完全明白并同意遵守谈判文件内的相关内容和要求。

- 谈判文件的澄清、修改

1.采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，（不包括采购标的和资格条件）。澄清或者修改将以更正公告形式在原公告发布媒体上发布。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

2.澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构将在投标截止时间至少3个工作日前，在在原公告发布媒体上发布更正公告；不足3个工作日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交响应文件的截止时间。

3.与本项目有关的通知（含有关通知、更正公告、变更公告等）。采购人或采购代理机构将在在原公告发布媒体上以发布公告的形式发出；供应商未收到有关通知，采购人或采购代理机构不承担任何责任，有关的采购活动可以继续有效的进行。

- 响应文件编制

- 注意事项

供应商应仔细阅读谈判文件，在完全了解全部内容后，依法真实编制响应文件。如果没有按照谈判文件要求提交全部响应文件或者资料，没有对谈判文件实质性响应，可能导致报价被拒绝。

- 响应文件的语言及计量单位

- 响应文件和来往信函均以中文书写。确有需要时，相关内容可以使用其他语言书写，但必须同时提供中文译文，以中文译文为准。

- 响应文件中所使用的计量单位，除谈判文件中有特殊要求外，均采用国家法定计量单位。

- 响应文件的格式规定和签署

- 响应文件必须工整、规范、统一、清晰、标注页码。

- 供应商应当按照谈判文件规定的格式及内容拟制和填写响应文件，否则视为无效。响应文件开始部分应当有目录，以及方便谈判小组评审使用的项目索引。

- 供应商名称应填写全称，同时加盖公章，公章与全称相符。

- 响应文件必须由法定代表人或授权代表签字或盖章。

- 响应文件不得随意涂改和增删。如有修改错漏之处，必须由法定代表人或授权代表签字或盖章。法定代表人签字或签章均视为有效。

- 响应文件因表述不清或复印件不清所引起的后果由供应商自行负责。

- 响应文件有效期

- 响应文件自提交截止之日起60日内保持有效。

- 响应文件有效期需要延长的，采购机构可与供应商进行协商，并以书面形式予以确认，谈判保证金有效期相应延长。供应商拒绝延长有效期不影响退还谈判保证金。同意延长有效期的供应商不能修改响应文件。

- 在采购过程中，供应商发生合并、分立、破产等重大变化时，应当及时书面告知采购机构。

- 谈判报价

- 所有报价均以人民币为货币单位；

- 所有单价和总价按照报价一览表和合同格式要求填报。报价应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、安装、调试、培训、保修等费用和税金；

- 响应文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外。总价金额与按单价汇总金额不一致的，以各项单价金额计算结果为准，但是单价金额出现计算错误、明显人为工作失误的除外。单价金额小数点有明显错位的，以总价为准，并修改单价。不同语言文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。供应商不同意以上修正，其报价将被拒绝。

- 供应商对同一种货物每次报价只允许有一种报价，采购机构不接受任何有选择的报价。

- 谈判小组对供应商每个项目各品种物资最终报价进行评定。若五分之四以上评委认定最终报价或者重要分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响产品质量和不能诚信履约的，谈判小组应当要求其在规定期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料，否则谈判小组有权视其为低价恶意竞争，否决其报价。

（六）响应文件制作

1、供应商通过“河北省公共资源交易平台（www.hebpr.cn）”,网站服务大厅（常用下载专区）下载“投标文件制作软件”。

2、供应商凭CA秘钥登录电子交易系统自行下载所参加项目的招标文件和时间场地信息文件。招标文件含两种格式，包括①格式一（.hezf）；②格式二（.pdf）。

3、供应商应使用投标文件编制工具编制响应文件。并使用数字证书（CA）对响应文件进行加密、签名。电子交易系统不接收潜在供应商未按规定使用数字证书（CA）加密、签名的响应文件。潜在供应商在投标截止时间前可以对响应文件进行补充、修改或者撤销。

4、供应商须在响应文件递交截止时间前制作并提交：

加密的电子响应文件为“河北省公共资源交易平台（www.hebpr.cn）”网站提供的“响应文件制作工具”软件制作生成的加密版响应文件。未加密的电子响应文件应与加密的电子响应文件为同时生成的版本。

5、招标文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在响应文件内，严格按照本项目磋商文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在响应文件被拒绝的风险。

6、响应文件以外的任何资料采购人和交易中心将拒收。

7、供应商编辑电子响应文件时，根据磋商文件要求用法人 CA 秘钥和企业 CA 秘钥进行签章制作；最后一步生成电子响应文件时，只能用本单位的企业 CA 秘钥加密。

- 响应文件提交

（一）供应商应按照须知的要求准备响应文件：

（1）加密的电子响应文件一份（在交易系统指定位置上传）；

（2）未加密的电子响应文件一份；

（3）纸质响应文件正本一份、副本一份，纸质响应文件需 A4 纸打印（图表页可例外）、胶装并密封。

（二）电子响应文件的递交：

（1）供应商应在投标截止时间前上传加密的电子响应文件到电子交易系统的指定位置。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认。请供应商在上传时认真检查上传响应文件是否完整、正确。

（2）供应商因河北省公共资源全流程电子交易系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间与技术信息处联系，联系电话：0311-66635062。

（3）现场递交未加密电子响应文件一份和纸质响应文件正本一份、副本一份，应在投标截止时间前递交到规定地点。

- 谈判报价与评审

- 谈判小组

谈判小组依法组建，包括采购人代表1人，从河北省政府采购评标专家库随机抽取的相关技术、经济专家2人，共3人组成。

- 评审要求

- 评审原则

  - 严格遵守公平、公正、择优的原则；

  - 对所有响应谈判文件实质性要求的供应商一视同仁；

  - 报价最低不作为成交的保证。

- 评审有关要求

（1）谈判小组应当公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性，谈判小组及有关工作人员不得私下与供应商接触。

（2）评审过程严格保密。凡是属于审查、澄清、评价和比较有关的资料以及成交建议等，所有知情人均不得向供应商或其他无关的人员透露。

（3）任何单位和个人都不得干扰、影响谈判活动的正常进行。供应商在谈判过程中所进行的试图影响成交结果的一切不符合法律或谈判规定的活动，都可能导致其报价被拒绝。

- 评审方法

最低价法。资格性和符合性审查合格的最终报价视为有效报价，按照报价由低到高顺序排列，报价相同的，按照技术指标优劣顺序排列，以提出最低报价的供应商作为预成交供应商。谈判小组认定为低价恶意竞争的视为无效报价。

资格性和符合性审查表

项目名称：     项目编号：                       供应商：

| 审查项目 | 是否合格 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 一、资格性审查 |  |  |
| 营业执照 |  |  |
| 信用信息查询记录 |  |  |
| 本项目不接受联合体投标 |  |  |
| 二、符合性审查 |  |  |
| 响应文件签署、盖章齐全完整（供应商须在电子投标文件封面使用河北 CA 数字证书加盖投标人的单位电子印章及法定代表人电子印章，封面盖章即视为全本投标文件中投标人已在指定位置盖章、法定代表人或其委托代理人已在指定位置签字。） |  |  |
| 响应文件组成齐全完整 |  |  |
| 报价未超过本项目最高限价 |  |  |
| 已按谈判文件要求缴纳投标保证金 |  |  |
| 响应文件实质上响应谈判文件的要求 |  |  |
| 无法律、法规和谈判文件规定的其他无效情形 |  |  |
| 结 论 |  |  |

注：合格用“√”表示，不合格用“×”表示，结论为“通过”或“不通过”

谈判小组签名：                       年　　月　　日

# 第四部分  合同样本

（以双方签订的最终合同为准）

采购人（全称）：（以下简称“甲方”）

供应商（全称）：（以下简称“乙方”）

同意按下述条款和条件签署本合同（以下简称“合同”）

1、合同组成

下列文件作为合同附件构成本合同不可分割的部分，并按照以下顺序作为合同解释的优先顺序：

1.1合同协议书；

- 2成交通知书；

1.3 谈判文件；

1.4 合同细则；

1.5有关技术资料；

1.6谈判文件；

1.7补充通知、答疑纪要。

2、合同范围

本合同范围即为本谈判文件的谈判范围。

3、合同金额

根据上述合同文件要求，合同的总金额为元人民币。

4、付款方式

以具体签订合同为准。

5、合同标的交付地点

按甲方要求。

6、合同生效

本合同经双方授权代表签字盖章后生效。

7、合同份数

合同一式四份，甲方、乙方各执两份。

甲方：                          乙方：

法定代表人（印鉴）：				  法定代表人（印鉴）：

日期：    年    月    日       日期：   年    月  日

# 第五部分  附件/响应文件格式

附件1：报价函

附件2：报价一览表

附件3：售后服务承诺

附件4：法定代表人资格证明

附件5：法定代表人授权书

附件6：供应商基本情况表

附件7：谈判保证金缴纳证明

附件8：其他

正本（副本）

项目

响应文件

项目编号：

供  应  商：                    （全称、加盖公章）

法定代表人：                    （签字或盖章）

日期：   年   月   日

附件1

报价函

（采购机构名称）：

我方参加贵部组织的（项目编号、项目名称）竞争性谈判采购活动，并对本项目进行报价：     元。

      - 按照谈判文件规定提交响应文件正本        份和副本       份。

      - 我方已完全理解谈判文件的全部内容，自愿接受并执行谈判文件的全部条款。

      - 本响应文件的有效期自报价截止之日起60日内有效。

      - 我方在参与谈判前已仔细研究了谈判文件和所有相关资料，同意谈判文件的相关条款。

      - 我方声明响应文件及所提供的一切资料均真实无误及有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与谈判有关的任何其它数据或信息。

      - 联系方式：

联 系 人：        电    话：          传    真：

地    址：                            邮政编码：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

供应商全称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字或盖章）

年  月  日

附件2

报价一览表

一、

| 奥体中心体育馆开幕式 |
| --- |
| 位置 | 设备功率 | 供电电压 | 电缆规格 | 电缆长度 | 电缆数量 | 减速带盖板 | 租赁时间（天） | 小计（元） |
| 体育馆 | 200KW | 380V | YJV 3*400+2*240 | 80米 | 1根 | 80米 | 30 |  |
|  | 300KW | 380V | YJV 3*400+2*240 | 110米 | 1根 | 110米 | 30 |  |
|  | 200KW | 380V | YJV 3*400+2*240 | 140米 | 1根 | 140米 | 30 |  |
|  | 300KW | 380V | YJV 3*400+2*240 | 180米 | 1根 | 180米 | 30 |  |
|  | 加装300KW配电箱2个，各包括:800A3P空开 1个；400A3P空开 2个；250A3P空开 2个；800/5低压电流互感器三个，三相计量表一个 零地排各一根。 | 30 |  |
|  | 加装200KW配电箱2个，各包括：400A3P空开 1个；250A3P空开 2个；125A3P空开 1个；400/5低压电流互感器三个；三相计量表一个 零地排各一根 | 30 |  |
|  | 合计 |  |

二、

| 奥体冰雪运动会 |
| --- |
| 位置 | 设备功率 | 供电电压 | 电缆规格 | 电缆长度 | 电缆数量 | 减速带盖板 | 租赁时间（天） | 小计（元） |
| 冰壶赛道 | 33KW | 380V | YJV 3*25+2*16 | 60米 | 1根 | 60米 | 50 |  |
|  | 加装配电箱一个，内含：零线、地线母排各一，100A空开一个，100/5互感器三个，三相电表一个。 | 50 |  |
| 真冰场 | 400KW | 380V | YJV 3*150+2*95 | 300米 | 4根 | 1200米 | 50 |  |
|  | 加装配电箱四个，每箱内含：零线、地线母排各一，800A空开一个，800/5互感器三个，三相电表一个。 | 50 |  |
| 仿真冰场 | 55KW | 380V | YJV 3*50+2*25 | 42米 | 1根 | 42米 | 50 |  |
|  | 加装配电箱一个，内含：零线、地线母排各一，250A空开一个，250/5互感器三个，三相电表一个。 | 50 |  |
| 液态冰场 |  | 220V | YJV 2*10 | 60米 | 1根 | 60米 | 50 |  |
|  | 加装配电箱一个，内含：零线、地线母排各一，单相电表一个，100A断路器一个。 | 50 |  |
|  | 合计 |  |

附件3

服务承诺

供应商全称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字或盖章）

年   月  日

附件4

法定代表人资格证明书

（法定代表人姓名）系（供应商全称）的法定代表人。

特此证明

供应商全称：（盖章）

年  月  日

附件5

法定代表人授权书

（采购机构名称）：

（供应商全称）法定代表人（姓名、职务） 授权（授权代表姓名、职务）为全权代表，参加贵部组织的项目编号为（项目编号）的（项目名称）采购活动，全权处理采购活动中的一切事宜。

供应商全称：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

年    月    日

附：

授权代表姓名：              身份证号码：

职    务：                  电    话：

传    真：                  邮    编：

通讯地址：

附件6

供应商基本情况表

| 供应商全称 |  |
| --- | --- |
| 详细地址 |  |
| 主管部门 |  | 法定代表人 |  | 职务 |  |
| 企业性质 |  | 授权代表 |  | 职务 |  |
| 邮政编码 |  | 电 话 |  | 传真 |  |
| 单位简介 及 机 构 |  |
| 单位优势 及 特 长 |  |
| 单 位 概 况 | 职工 总数 | 人 | 生 产 工 人 人 |
|  |  |  | 工程技术人员 人 |
|  | 流动 资金 | 万元 | 资金来源 | 自有资金 | 万元 |
|  |  |  |  | 银行贷款 | 万元 |
|  | 固定 资产 | 原值 万元 | 资金性质 | 生 产 性 | 万元 |
|  |  | 净值 万元 |  | 非生产性 | 万元 |
|  | 主要加工 设备情况 |  |
| 企 业 财 务 情 况 | 年度 | 收入总额 | 利润总额 | 税后利润 | 负债总额 |
|  | 年 |  |  |  |  |
|  | 年 |  |  |  |  |
|  | 年 |  |  |  |  |
| 主 要 货 物 状 况 | 货物 名称 | 上年产量 | 上年销售值 （万元） | 主要用户 |

后附：营业执照、开户许可证及《资格性和符合性审查表》要求提供相关资料的复印件

附件7

谈判保证金证明缴纳证明

（复印件）

附件8

其 他

附：

（1）根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》中有关规定，对小型、微型企业产品报价给予6%的价格扣除优惠，用扣除后的价格参与评审；中小企业认定时，须同时提供如下证明材料，否则不予认可：

①中小企业声明函（原件）。

②属于中小企业的证明文件（原件）。

（2）在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

残疾人福利性单位认定时，须提供“残疾人福利性单位声明函”，否则不予认可。

（3）在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。

若是监狱企业则需提供上述省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，若不是则不需要提供。

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为________（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为_______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加__________________单位的_____________________项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他________（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：若是中小企业则需提供上述“中小企业声明函”，若不是中小企业则不需要提供。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______________________________单位的________________________________项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

说明：若是残疾人福利性单位则需提供上述“残疾人福利性单位声明函”，若不是残疾人福利性单位则不需要提供。

监狱企业证明文件

说明：若是监狱企业则需提供上述省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，若不是则不需要提供。

附件：（二次报价时提供）

报价一览表（二次）

项目名称：           项目编号：                         金额单位：元

一、

| 奥体中心体育馆开幕式 |
| --- |
| 位置 | 设备功率 | 供电电压 | 电缆规格 | 电缆长度 | 电缆数量 | 减速带盖板 | 租赁时间（天） | 小计（元） |
| 体育馆 | 200KW | 380V | YJV 3*400+2*240 | 80米 | 1根 | 80米 | 30 |  |
|  | 300KW | 380V | YJV 3*400+2*240 | 110米 | 1根 | 110米 | 30 |  |
|  | 200KW | 380V | YJV 3*400+2*240 | 140米 | 1根 | 140米 | 30 |  |
|  | 300KW | 380V | YJV 3*400+2*240 | 180米 | 1根 | 180米 | 30 |  |
|  | 加装300KW配电箱2个，各包括:800A3P空开 1个；400A3P空开 2个；250A3P空开 2个；800/5低压电流互感器三个，三相计量表一个 零地排各一根。 | 30 |  |
|  | 加装200KW配电箱2个，各包括：400A3P空开 1个；250A3P空开 2个；125A3P空开 1个；400/5低压电流互感器三个；三相计量表一个 零地排各一根 | 30 |  |
|  | 合计 |  |

法定代表人（或授权代表）：（签字）

年  月  日

二、

| 奥体冰雪运动会 |
| --- |
| 位置 | 设备功率 | 供电电压 | 电缆规格 | 电缆长度 | 电缆数量 | 减速带盖板 | 租赁时间（天） | 小计（元） |
| 冰壶赛道 | 33KW | 380V | YJV 3*25+2*16 | 60米 | 1根 | 60米 | 50 |  |
|  | 加装配电箱一个，内含：零线、地线母排各一，100A空开一个，100/5互感器三个，三相电表一个。 | 50 |  |
| 真冰场 | 400KW | 380V | YJV 3*150+2*95 | 300米 | 4根 | 1200米 | 50 |  |
|  | 加装配电箱四个，每箱内含：零线、地线母排各一，800A空开一个，800/5互感器三个，三相电表一个。 | 50 |  |
| 仿真冰场 | 55KW | 380V | YJV 3*50+2*25 | 42米 | 1根 | 42米 | 50 |  |
|  | 加装配电箱一个，内含：零线、地线母排各一，250A空开一个，250/5互感器三个，三相电表一个。 | 50 |  |
| 液态冰场 |  | 220V | YJV 2*10 | 60米 | 1根 | 60米 | 50 |  |
|  | 加装配电箱一个，内含：零线、地线母排各一，单相电表一个，100A断路器一个。 | 50 |  |
|  | 合计 |  |

法定代表人（或授权代表）：（签字）

年  月  日

# Text boxes

法定代表人身份证复印件

（正面）

法定代表人身份证复印件

（反面）

授权代表身份证复印件

（正面）

授权代表身份证复印件

（反面）